## Лист1
№ п\п | Артикул | Наименование | Кол-во
1 | 101004007012981 | Счетчик электроэнергии трехфазный CE307 R34.543.OAA.SYUVLFZ | 1
2 | MVA20-1-006-C | KARAT Авт. выкл. ВА47-29 1P C 6А 4,5кА IEK | 2
3 | YKV10-PB-2045-31 | TITAN Панель боковая для ВРУ 20.ХХ.45 IP31 (2шт/компл) IEK | 1
4 | YKV10-PM-500-730 | TITAN Панель монтажная 500х730 (2шт/компл) IEK | 1
5 | YKM40-PN-730 | TITAN Панель ПН-730 (3шт/компл) IEK | 1
6 | YKV10-UV-1750 | TITAN Уголок вертикальный 1750 (2шт/компл) IEK | 1
7 | YKM1-C3-2084-31 | TITAN Шкаф напольный цельносварн. ВРУ-1 20.80.45 IP31 IEK | 1
8 | SRK21-211-250 | Выключатель-разъединитель ВР32И-35В71250 250А IEK | 1
9 | DPP20D-DP-160 | Держатель предохранителя ДП-33, габарит 0, 160А IEK | 15
10 | DPP30D-DP-250 | Держатель предохранителя ДП-35, габарит 1, 250А IEK | 3
11 | DPP20-100 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0, 100А IEK | 9
12 | DPP20-063 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0, 63А IEK | 6
13 | DPP30-250 | Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1, 250А IEK | 3
14 | DPP00D-RS1 | Рукоятка съема РС-1 IEK | 1
15 | LDBO0-3002-7-4000-K01 | Светильник LED ДБО 3002 7Вт 4000К IP20 572мм пластик IEK | 2
16 | ITT10-2-05-0250 | Трансформатор тока ТТИ-А 250/5А 5ВА 0,5 IEK | 3
17 | НФ-00096834 | Сборка щита (нор. час) | 40
18 | НФ-00096843 | Расходный материал для сборки щита (стандартный набор) | 1